## Croqui v1
Departamento: | SERRA | Município: | Equipamento :
Data do Levantamento: |  | Levantamento de campo realizado por:
Sim
Não
Não Avaliado
Avaliação de Viabilidade * Preenchimento obrigatório com Sim, Não ou Não Avaliado |  |  |  | Viabilidade: | Viabi
Foi realizada a avaliação do TIPO DE SOLO para permitir executar este Obra ?
Foi realizada uma AVALIAÇÃO EM CAMPO do Poste ou dos Equipamentos, se estes apresentam as condições de operação para realizar as Manobras?
Foi realizada uma AVALIAÇÃO EM CAMPO para verificar a compatibilidade do condutor nos casos de trabalhos de equipes de Linha Viva (Solicitação /DIRA) ?
Caso seja necessário uma PREPARAÇÃO para execução da Obra, ela já foi realizada?
Existe VEÍCULO RESERVA no dia do desligamento, caso necessite?
Se a execução afetar o CLIENTE, ele concorda com a intervenção?
O MATERIAL para esta obra está disponível?
O Tempo para execução está adequado e evita possibilidades de ATRASOS na execução ou no deslocamento para a obra?
Está previsto outro DOCUMENTO RESERVA para esta obra, que será cancelado posteriormente?
Este documento já foi CANCELADO ou é uma Reprogramação?
Legenda ação: D - Desligar L - Ligar A - Abrir F - Fechar I - Incluir E - Excluir
Legenda Tipo Equipamento: FC - Chave faca FU - Chave fusível RL - Religador RG - Regulador OL - Chave óleo SC - Seccionalizadora TR - Transformador TOM - Tomada particular de AT OMR - Chave de operação sob carga

## Simbologia
Simbologia básica para identificação nos croquis
Símbolo | Descrição | Símbolo |  |  | Descrição |  |  | Símbolo |  |  | Descrição
| Poste existente |  |  |  | Seccionamento do Primário | [5 empty] | Chave fusível com abertura em carga
Poste a ser instalado novo ou a ser substituído
[5 empty] | Seccionamento do Secundário | [5 empty] | Chave faca sem abertura em carga
Cruzamento de condutore com conexão
[5 empty] | Transformador da concessionária (RGE) | [5 empty] | Chave faca com abertura em carga
Cruzamento de condutores sem conexão
[5 empty] | Medidor primário ( TOM ) Transformador Particular | [5 empty] | Chave faca tripolar sem abertura em carga
Passagem de condutor Primário
[5 empty] | Religador | [5 empty] | Chave faca tripolar com abertura em carga
Passagem de condutor Secundário
[5 empty] | Seccionalizadora | [5 empty] | Chave Omni-rupter (operação sob-carga)
Passagem de condutor Primário e Secundário
[5 empty] | Banco de Capacitor | [5 empty] | Aterramento temporário de Baixa Tensão ( rede secundária )
Encabeçamento ou mudança de bitola de condutor Primário
[5 empty] | Regulador de tensão | [5 empty] | Aterramento temporário de Alta Tensão ( rede primária )
Encabeçamento ou mudança de bitola de condutor Secundário
[5 empty] | Chave a óleo Unipolar | [5 empty] | A área de trabalho deve ser delimitada por uma linha tracejada na cor vermelha
| Chave fusível Religadora ( repetidora ) | [7 empty] | Área de trabalho
[5 empty] | Chave a óleo Tripolar | [5 empty] | Deve ser informado no caso de mais de uma a área de trabalho a identificação dos horários.
| Chave fusível sem abertura em carga | [7 empty] | Área de trabalho 1
|  | Área de trabalho 1 das 08:00 às 12:00 isolar conforme o MEP |  |  | No caso de isloção conforme o MEP |  |  | Das 08:00 às 10:00
Área de trabalho 2
Das 08:00 às 12:00
Simbologia básica para identificação nos croquis
Símbolo | Descrição | Símbolo |  |  | Descrição |  |  | Símbolo |  |  | Descrição
| Fim de rede Primária | [9 empty] | No caso de abertura de passagens informar toda a estrutura do poste e o tipo de conexão
Elemento a deslocar
| Fim de rede Secundária | [8 empty] | 11N4
[6 empty] | Elemento a retirar |  |  |  |  | No caso de abertura de passagens informar a estrutura e o tipo de conexão
Indicar traço contínuo para representar rede secundária
[7 empty] | Estai |  |  | 8 as 11
| Indicar traço tracejado para representar rede Primária |  |  |  | Padrão para identificação de equipamentos a instalar
Corte para indicar desenho fora de escala
| Indicar rede projetada nova na cor Marrom ( Primária e Secundária) | A |  | A
| Indicar rede recondutorada na cor azul ( Primária e Secundária) |  |  |  |  | Rua, Estrada, Avenida
|  |  | Rua Pe. Feijó |  |  | Logradouro
Indicar rede complementada na cor rosa ( Primária e Secundária)
BT
AT
n.º e digito
R3
S3
n.º e digito
V
C1
C3
n.º e digito - estado
n.º e digito - estado
n.º e digito - estado
n.º e digito
n.º e digito - estado
n.º e digito - estado
n.º e digito
n.º e digito - estado
n.º e digito - estado
n.º e digito - estado
n.º e digito - estado
n.º e digito - estado
n.º e digito - estado
n.º e digito - estado
n.º e digito - estado
AT/ BT